Autosurveillance 
du système d’assainissement

Modèle de rapport bilan annuel d’activité du suivi de l’autosurveillance

AVANT-PROPOS

Ce document est un guide pour rédiger votre bilan annuel.

Il liste les points à détailler dans chaque paragraphe.

Il doit être adapté à votre situation.

Les rejets directs d’effluents par les réseaux d’assainissement collectif sont susceptibles d’avoir un impact fort sur la qualité des milieux aquatiques ou sur les usages sensibles.

Dans le cadre de son 11ème programme d’interventions, l’agence de l’eau Loire Bretagne souhaite accompagner les collectivités pour garantir la qualité des données utilisées pour la connaissance.

Le modèle de rapport bilan annuel d’activité du suivi de l’autosurveillance est à fournir par le maître d’ouvrage qui a bénéficié de l’aide à l’acquisition, la validation et la transmission des données d’autosurveillance. Ce document constitue une des pièces à fournir pour obtenir le versement de l’aide.

Autosurveillance du système d’assainissement

Rapport bilan annuel d’activité du suivi de l’autosurveillance

Collectivité / système d’assainissement

Année

| Système de collecte |
| --- |
| Nom | N° Sandre |
| Système de traitement des eaux usées |
| Nom | N° Sandre |

SOMMAIRE DÉTAILLÉ

La partie I doit seulement être tenue à jour chaque année

La partie II – SYNTHESE DES RESULTATS est à recalculer chaque année

# CONTEXTE GÉNÉRAL

## Moyens humains et mode de gestion de l’autosurveillance

Préciser les nom et fonction de l’agent ou des agents de la collectivité affecté(s) au pilotage et à l’exécution de la mission.

Décrire le mode de gestion mis en place pour l’acquisition, la validation et l’acquisition des données(régie directe, prestation de service, délégation de service public).

## Description de l’autosurveillance

Etat du manuel autosurveillance du système assainissement (réseau et station).

Schéma avec localisation des points de déversement.

Liste des points d’autosurveillance réglementaires (compléter le tableau : TABLEAU – Récapitulatif des points d’autosurveillance et de leur suivi , voir à la fin de ce document) :

Décrire les processus d’intervention en cas de dysfonctionnement.

## Descriptif des processus d’acquisition, validation et transmission des données

Décrire le processus de traitement des données, de l’acquisition à la transmission aux partenaires externes (Service de Police de l’eau, agence de l’eau), en précisant :

- Les modes et lieux de stockage des données

- Les modes de consultation des données sur site et au bureau (affichages locaux, délocalisés…)

- Les modes et techniques de transfert de données, de communicatio

- Les modes de pilotage via la supervision

- Les systèmes de sauvegarde

- Les logiciels utilisés

## Validation des données

Décrire la méthodologie et le processus de validation des données, le logiciel utilisé.

Expliciter les statuts utilisés pour valider les données selon la classification suivante :

- Fiables donc exploitables

- Douteuses mais jugées exploitables à défaut de disposer d’informations de terrain dénonçant leur fiabilité

- Remplacées en explicitant la méthode de remplacement

- Manquantes car absence de mesure enregistrée

- Non représentatives car mesures justes mais qui correspondent à un contexte particulier

- Mauvaises quand les mesures sont existantes mais erronnées

Une synthèse doit être fournie sur les statuts des données du système d’assainissement pour l’ensemble des rejets. Cette synthèse sera présentée sous forme de tableau de valeur et de graphique de type secteurs.

Le détail sur les statuts des données de chaque point et sur les contrôles annuels des dispositifs doivent figurer en annexe sur une fiche par point (un exemple de fiche est joint à ce document).

Fournir une synthèse des contrôles des équipements d’autosurveillance conforménent au bilan annuel exigé à l’article 20 1-2 de l’arrêté du 21 juillet 2015, pour le système d’assainissement dans son ensemble.

# SYNTHESE DES RESULTATS DE CONNAISSANCE DES REJETS

Il s’agit de dresser le bilan de tous les déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes, flux de pollution déversés) conforménent au bilan annuel demandé à l’article 20 1-2 de l’arrêté du 21 juillet 2015.

La synthèse sera présentée par point et pour la globalité du système d’assainissement concerné.Si il y a des rejets dans plusieurs milieux récepteurs, il pourra également avoir une synthèse par milieu.

Seront présentés :

- La pluviométrie annuelle

- Le nombre de jours avec déversement de temps sec

- Le volume déversé de temps sec

- Le nombre total de jours avec déversement sur l’année

- Le volume total déversé

- Le temps cumulé de déversement pour l’année

- Le volume reçu à la station d’épuration (A2+A3) sur l’année

- Le volume total des rejets en distinguant les volumes déversés par les réseaux, les volumes rejetés par les points A2 et/ou A5 et les rejets après traitement dans la station d’épuration A4.

- Le taux de rejet du systeme d’assainissement (A1+A2)/(A1+A2+A3)

- La méthode pour calculer  les flux de DCO et DBO5 notamment l’origine des concentrations utilisées

Si la conformité des réseaux est jugée sur les flux de pollution rejetés, la synthèse présentera les données ci-dessous :

- Le flux de pollution déversé de temps sec

- Le flux total déversé

- Le flux de pollution  reçu à la station d’épuration (A2+A3) sur l’année

- Le flux de pollution total des rejets en distinguant les volumes déversés par les réseaux, les volumes rejetés par les points A2 et/ou A5 et les rejets après traitement dans la station d’épuration A4

- La méthode spécifique pour calculer  les flux pour la conformité notamment l’origine des concentrations utilisées

Cette synthèse sera présentée sous forme de tableaux et de diagrammes tels que ceux qui suivent.

Les résultats totaux seront également à comparer avec les résulats annuels des 3 dernières années disponibles et avec la moyenne calculée sur ces 3 années.

# ANNEXES

| Commune de localisation | Nom du système d'assainissement | Capacité STEU en eh | Code SANDRE Station | Code SANDRE Réseau |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lambda | Le Carré | 53 000 | 0472999S0001 | 0472999R0001 |  |  |  |  |  |
| Code de localsation globale | Code du point | Nom du point | Estimation du flux collecté par tronçon en kg/j DBO5 (uniquement pour les points de déversement réseau) | Exigence réglementaire en terme de mesure | Niveau d'équipement en place | Type de matériel | Protocole du contrôle annuel | Méthode Autre contrôle interne réalisé | Fréquence Autre contrôle interne réalisé | Méthode de maintenance /entretien | Fréquence de maintenance /entretien |
| A1 | 194 | Cimétière | 550 | Mesure de débit | Mesure de débit | Piezomètre | Cf - Fiche Simulation sur dispositif calibré | Cohérence des données | Hebdomadaire | Nettoyage manuel à la brosse | Hebdomadaire |
| A1 | 195 | Stade | 330 | Mesure de débit | Mesure de débit | Sonde radar | Cf - Fiche Simulation sur banc in-situ | Cohérence des données | Hebdomadaire | Nettoyage manuel sosu la sonde | Hebdomadaire |
| A1 | 196 | Bourg | < 120 | Mesure de débit | Mesure de débit | Piezomètre | Cf - Fiche Simulation sur dispositif calibré | Cohérence des données | Hebdomadaire | Nettoyage manuel à la brosse | Hebdomadaire |
| A1 | 197 | Mairie | > 600 | Mesure de débit | Mesure de débit | Piezomètre + lame | Cf - Fiche Simulation sur dispositif calibré | Cohérence des données | Hebdomadaire | Nettoyage manuel à la brosse | Hebdomadaire |
| A3 | 198 | Q Entrée station | x | Mesure de débit | Mesure de débit | Canal venturi + sonde US | Cf - Fiche contrôle canal venturi | Cohérence des données | Journalière | Nettoyage manuel à la brosse du canal | Hebdomadaire |
| A3 | 199 | P Entrée station | x | Prélèvement | Prélèvement | Canal venturi + sonde US | Cf - Fiche contrôle préleveur | Vérification des volumes de prélèvement unitaire et asservissement + Cohérence des données des bilans | Mensuelle | Nettoyage des bols et des organe de prélèvement à l'eau claire | Mensuelle |
| A4 | 200 | Q Sortie station | x | Mesure de débit | Mesure de débit | Canal venturi + sonde US | Cf - Fiche contrôle canal venturi | Cohérence des données | Journalière | Nettoyage manuel à la brosse du canal | Hebdomadaire |
| A4 | 201 | P Sortie station | x | Prélèvement | Prélèvement | Canal venturi + sonde US | Cf - Fiche contrôle préleveur | Vérification des volumes de prélèvement unitaire et asservissement + Cohérence des données des bilans | Mensuelle | Nettoyage des bols et des organe de prélèvement à l'eau claire | Mensuelle |
| A2 | 201 | Surverse en tête | x | Mesure de débit | Mesure de débit | Canal venturi + sonde US | Cf - Fiche contrôle canal venturi | Cohérence des données | Hebdomadaire | Nettoyage manuel à la brosse du canal | Hebdomadaire |

Récapitulatif des points d’autosurveillance et de leur suivi